## Proyectista
Variable | Valor
NIF CIF | 2424242424Q
Nombre | ttttt
Apellidos
Correo electrónico | pepeperitoperita@gmail.com
Teléfono
Teléfono móvil | 600366366
Calle | Calle
N | Percebes
Bis
Portal
Escal
Pta
Km
Código postal | 5555
Municipio | 21111
Provincia | Palencia
Departamento | Palencia
Titulación | Ingeniero Tecnico Industrial
Colegio | COGITIM
N. colegiado | 5533676

## CAEsListado
FICHA | CODIGO | VERSION | SECTOR | PAG
Mejora del aislamiento de tuberías y superficies planas de instalaciones y equipos utilizados en procesos industriales para temperaturas de más de 60 C | IND010 | V1.0 | Industrial | 6
Sustituir el refrigerante de una instalación frigorífica | IND020 | V1.0 | Industrial | 16
Sustitución de compresor para instalación frigorífica | IND030 | V1.0 | Industrial | 23
Sustituir caldera de combustión existente por bomba de calor | IND040 | V1.0 | Industrial | 29
Sustitución del sistema iluminación por sistema con fuentes luminosas y/o luminarias tipo LED | IND050 | V1.0 | Industrial | 36
Sustitución de generador para climatización por bomba de calor | IND060 | V1.0 | Industrial | 41
Sustitución de bomba de alta presión por una bomba de pistones axiales | IND070 | V1.0 | Industrial | 50
Sustitución del recuperador, cámara isobárica o intercambiador de presión (CIP) | IND081 | V1.0 | Industrial | 58
Recuperación de calor de uno o varios compresores para uso de calefacción | IND110 | V1.0 | Industrial | 67
Sustitución de quemador modulante de caldera de combustión de gas | IND120 | V1.0 | Industrial | 71
Central frigorífica de alta eficiencia con sistemas de refrigeración directa | IND150 | V1.0 | Industrial | 81
Unidad condensadora de alta eficiencia | IND160 | V1.0 | Industrial | 87
Sustitución de intercambiador/es de calor para la reducción de la resistividad térmica en sistemas industriales. | IND180 | V1.0 | Industrial | 97
Rehabilitación de la envolvente térmica de edificios terciarios existentes con superficie afectada mayor del 25pc | TER010 | V1.0 | Terciario | 101
Rehabilitación de la parte opaca de la envolvente térmica de edificios terciarios con superficie afectada inferior o igual del 25pc de la envolvente térmica final | TER020 | V1.0 | Terciario | 111
Sustitución del sistema iluminación por sistema con fuentes luminosas y/o luminarias tipo LED | TER030 | V1.0 | Terciario | 121
Sustitución de generador de climatización por bomba de calor aire-aire, aire-agua o agua-agua | TER040 | V1.0 | Terciario | 126
Sistema de automatización y control para edificios del sector terciario (BACS1) | TER050 | V1.0 | Terciario | 143
Renovación o sustitución de ventanas en edificios terciarios existentes | TER060 | V1.0 | Terciario | 150
Renovación o sustitución de ventanas en edificios existentes (Canarias) | TER061 | V1.0 | Terciario | 155
Nueva implantación, sustitución o ampliación de instalación térmica en un edificio y piscina con tecnología solar térmica | TER070 | V1.0 | Terciario | 160
Rehabilitación profunda de un edificio terciario existente | TER080 | V1.0 | Terciario | 166
Sustituir el refrigerante de una instalación frigorífica | TER090 | V1.0 | Terciario | 170
Sustituir caldera de combustión existente por bomba de calor | TER100 | V1.0 | Terciario | 177
Sustitución de compresor para instalación frigorífica | TER110 | V1.0 | Terciario | 184
Sustitución de quemador modulante de caldera de combustión de gas | TER120 | V1.0 | Terciario | 190
Reforma, sustitución o nueva instalación de planta enfriadora de procesos de alta eficiencia | TER140 | V1.0 | Terciario | 194
Central frigorífica de alta eficiencia con sistemas de refrigeración directa | TER150 | V1.0 | Terciario | 200
Unidad condensadora de alta eficiencia | TER160 | V1.0 | Terciario | 206
Rehabilitación de la envolvente térmica de edificios de viviendas con superficie afectada mayor del 25pc | RES010 | V1.0 | Residencial | 212
Rehabilitación de la envolvente térmica de edificios de vivienda con superficie afectada mayor del 25pc (Canarias) | RES011 | V1.0 | Residencial | 217
Rehabilitación de la parte opaca de la envolvente térmica de edificios de viviendas con superficie afectada inferior o igual al 25pc de la envolvente térmica final | RES020 | V1.0 | Residencial | 222
Rehabilitación de la parte opaca de la envolvente térmica de edificios de viviendas con superficie afectada inferior o igual al 25pc de la envolvente térmica final (Canarias) | RES021 | V1.0 | Residencial | 227
Nueva implantación, sustitución o ampliación de instalación térmica en un edificio y piscina con tecnología solar térmica | RES030 | V1.0 | Residencial | 232
Sistema de automatización y control para viviendas y edificios (BACS1) | RES040 | V1.0 | Residencial | 236
Adquisición de frigoríficos de alta eficiencia | RES050 | V1.0 | Residencial | 243
Adquisición de frigorífico-congelador de alta eficiencia | RES051 | V1.0 | Residencial | 248
Adquisición de congelador de alta eficiencia | RES052 | V1.0 | Residencial | 253
Adquisición de lavadoras de alta eficiencia | RES053 | V1.0 | Residencial | 258
Adquisición de lavavajillas de alta eficiencia | RES054 | V1.0 | Residencial | 263
Sustitución de caldera de combustión por una bomba de calor tipo aire-aire, aire-agua, agua-agua o combinadas | RES060 | V1.0 | Residencial | 267
Renovación o sustitución de ventanas en edificios de Viviendas | RES070 | V1.0 | Residencial | 272
Renovación o sustitución de ventanas en edificios de viviendas (Canarias) | RES071 | V1.0 | Residencial | 277
Rehabilitación profunda de edificios de viviendas | RES080 | V1.0 | Residencial | 282
Sistema de telemetría y geo posicionamiento en flota de transporte | TRA020 | V1.0 | Transporte | 286
Vehículo compartido en trayectos de largo recorrido | TRA030 | V1.0 | Transporte | 293

## Promotor
Variable | Valor
NIF CIF | 2424242424Q
Nombre | Perico
Apellidos | Perito
Correo electrónico | pepeperitoperita@gmail.com
Teléfono
Teléfono móvil | 600 366366
Calle | Percebes
N | 1
Bis
Portal
Escal
Pta
Km
Código postal | 21111
Municipio | Palencia
Provincia | Palencia
Departamento
Titulación
Colegio
N. colegiado

## Instalador
Variable | Valor
NIF CIF | Ignacio
Nombre | Iwstal
Apellidos | ingnacioiwatalisto@gmail.coml
Correo electrónico
Teléfono | 600 366366
Teléfono móvil | Calle
Calle | Yglexia
N | 1
Bis
Portal
Escal
Pta
Km
Código postal | 21111
Municipio | Instan
Provincia | Isturias
Departamento
Titulación
Colegio
N. colegiado

## m
Apartado | Apartadoi | Inst | Codigo | Partida | Valor | fichatecnica
Red de distribución | RD | RD
Acometida | A | A
Caja General de Protección (CGP) | CGP | CGP
Línea General de conexión (LGC) | LGC | LGC
Interruptor general de maniobra (IGM) | IGM | IGM
Caja de derivación | CD | CD
Centralización de contadores (CC) | CC | CC |  | Centralización de contadores | 1
Línea Individual del generador (LIG) | LIG | LIG |  | Derivación individual | 33
Fusible de seguridad | FUS | FUS
Contador | C | C
Caja para interruptor de control de potencia (ICP) | ICP | ICP
Dispositivos de mando y protección Interiores (DPI) | DPI | DPI |  | Interruptor-seccionador modular | 1
Dispositivos de mando y protección Interiores (DPI) | DPI | DPI |  | Interruptor combinado magnetotérmico-diferencial, modular | 1
Dispositivos de mando y protección Interiores (DPI) | DPI | DPI |  | Protector contra sobretensiones permanentes, modular | 1
Dispositivos de mando y protección Interiores (DPI) | DPI | DPI | genidpi | Protector contra sobretensiones transitorias, modular | 1
Equipo generador-inversor (GEN) | GEN | INV | genicn | Canalización | 1
Equipo generador-inversor (GEN) | GEN | INV | genicb | Cable eléctrico para baja tensión "PRYSMIAN GROUP" | 1
Equipo generador-inversor (GEN) | GEN | INV | genist | Cuadro de Inversores | 1
Equipo generador-inversor (GEN) | GEN | INV | geniiv | Inversor fotovoltaico | 2
Equipo generador-inversor (GEN) | ALM | ALM |  | Armario de conexiones | 0
Equipo generador-inversor (GEN) | ALM | ALM |  | Canalización | 0
Equipo generador-inversor (GEN) | ALM | ALM |  | Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal | 0
Equipo generador-inversor (GEN) | ALM | ALM |  | Acumulador de energía eléctrica | 0
Equipo generador-inversor (GEN) | GEN | MFV | genmcc | Caja de conexiones | 1
Equipo generador-inversor (GEN) | GEN | MFV | genmcn | Canalización | 11
Equipo generador-inversor (GEN) | GEN | MFV | genmcb | Cable eléctrico para baja tensión "PRYSMIAN GROUP" | 11
Equipo generador-inversor (GEN) | GEN | MFV | genmst | Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre cubierta plana | 222
Equipo generador-inversor (GEN) | GEN | MFV | genmmd | Módulo solar fotovoltaico | 222

## pliegocondiciones
elemento | NORMATIVA DE APLICACIÓN | CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO | FASES DE EJECUCIÓN. | CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO | CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
Mod | Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. | Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. | Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. | Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto | El precio no incluye la estructura soporte.
Est |  | Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. | Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. |  | Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Inv | Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. |  | Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. | Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. |  | El precio no incluye la estructura soporte.
cable |  | Longitud medida según documentación gráfica de Proyect | Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

## residuos
Descripcion |  | modulo | circuitocc | proteccionescc | inversor | circuitoca | proteccionesca | €/UD | ud
Envases de papel y cartón. | LER 15 01 01 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | g
Plástico. | LER 17 02 03 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | g
Cables. | LER 17 04 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | g

## Proyecto
Variable | Valor
Autor | Pepito
Titulo | Proyecto
Subtitulo | Aerogenerador
Tipo | Conectada a Red
Potencia | 22
Direccion | Guadalmar

## presupuesto
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
0 | g1 |  |  |  | Propios | Propios | Propios | Propios | Propios | Externos | Externos | Externos | Externos | Externos
1 |  | g2 |  |  | Personal | Personal | Personal | Personal | Personal | Material | Material | Material | Equipos | Servicios
2 |  |  | g3 |  | Oficial 1ª electricista. | Oficial 1ª instalador de captadores solares. | Ayudante electricista. | Ayudante instalador de captadores solares. | Ingeniero | Modulos | Inversor | BOS | Grua | Empresa
3 |  |  |  | ud | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Directos | FV | Modulo | 2 |  | 22 |  | 20 |  | 300 |  |  | 200 | 100 | 642
5 | Directos | FV | Soporte | 2 |  | 22 |  | 20 |  | 44 |  |  |  |  | 86
6 | Directos | Inversor | Inversor | 1 | 22.3 |  | 22 |  |  |  | 460 |  |  |  | 504.3
7 | Directos | CC | Conducto | 5 | 22 |  | 22 |  |  |  |  | 150 |  |  | 194
8 | Directos | CC | Cableado | 6 | 22 |  | 22 |  |  |  |  | 150 |  |  | 194
9 | Directos | CC | Protecciones | 7 | 11 |  | 10 |  |  |  |  | 150 |  |  | 171
10 | Directos | CA | Conducto | 8 | 22 |  | 22 |  |  |  |  | 150 |  |  | 194
11 | Directos | CA | Cableado | 9 | 22 |  | 22 |  |  |  |  | 150 |  |  | 194
12 | Directos | CA | Protecciones | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 150 |  |  | 170
13 | Indirectos | Proyecto | Proyecto | 11 |  |  |  |  | 500 | [5 empty] | 500
14 | Indirectos | BEI | BEI | 12 | [9 empty] | 990 | 990
15 | Indirectos | Autorizacion | Autorizacion | 13 |  |  |  |  | 500 | [5 empty] | 500
16 | Indirectos | Conexion | Conexion | 14 | [9 empty] | 11 | 11
17 |  |  |  |  | 131.3 | 44 | 130 | 40 | 1000 | 344 | 460 | 900 | 200 | 1101 | 4350.3

## PlacaFV
Variable | Valor | Descripcion | ud
Pmp | 445 | Potencia Nominal | W
Voc | 40 | Voltaje de circuito abierto | V
Isc | 13.01 | Intensidad de cortocircuito | A
Vmp | 36.4 | Voltaje en Pmp | V
Imp | 12.23 | Corriente en Pmp | A
amd | 1096 | Anchura | mm
hmd | 1899 | Altura | mm
emd | 35 | Espesor | mm
pmd | 21.9 | Peso | kg
dxmd | 10 | espacio x entre paneles | mm
dymd | 10 | espacio y entre paneles | mm
$\rho_p$ | 21.4 | Eficiencia | \%
$Vmax_p$ | 1500 | Voltaje máximo del sistema | V
$\gamma_{Pmp}$ | -0.34 | Coeficiente de temperatura de Pmp | \%/°C
$\beta_{Voc}$ | -0.27 | Coeficiente de temperatura de Voc | \%/°C
$\alpha_{Isc}$ | 0.04 | Coeficiente de temperatura de Isc | \%/°C

## Soporte
Variable | Valor | ud
Modelo | SUNFER 37V inclinado para terreno para 3 filas de módulos. Hincad
Fabricante | SUNFER
Largo | 1.64
Ancho | 0.992
Instalacion | Tornillo doble rosca con arandela de sellado
Materiales | EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Inclinacion | 5
PanelesXfondo | 1
PanelesDisposicion | Vertical
PanelesXancho | 1
Peso | 5 | kg
dxst | 22 | mm
dyst | 10 | mm

## Inversor
Variable | Descripcion | Valor | ud
pxc | Paneles por cadena | 12 | Ud.
cxs | Numero maximo de cadenas por seguidor MPPT | 2
sxi | Numero de seguidores MPPT | 4
rendimiento | Rendimiento | 98.4 | \%
Vmpptm | Voltaje minimo por MPPT | 200 | V
Vmpptx | Voltaje maximo por MPPT | 800 | V
Pni | Potencia nominal | 10000 | W
Ppi | Potencia pico | 12000 | W
Impptx | Intensidad maxima de entrada por MPPT | 30 | A
cosphi | Factor de potencia | 0.8
Vfi | Voltaje Nominal (fase-neutro) | 230 | V
Vi | Polaridad (fases) | 3
Vemb | Voltaje de operacion de entrada a la bateria minimo | 560 | V
Vexb | Voltaje de operacion de entrada a la bateria maximo | 3000 | V
Ixi | Intensidad de operacion maxima | 560 | A
Pcxi | Potencia de carga maxima | 3000 | W
Pdxi | Potencia de descarga maxima | 3000 | W
ai | Anchura | 1096 | mm
hi | Altura | 1899 | mm
ei | Espesor | 35 | mm
Ipeso | Peso | 21.9 | kg

## Cable
Variable | Valor | ud | Descripcion
seccion | 6 | mm2

## sspr
Grupo | Subgrupo | item | url | EPI | Riesgos | Medidas preventivas a adoptar
Maquinaria | Maquinaria en general | Maquinaria en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/GENERAL_Maquinaria_en_general.html#gsc.tab=0 |  | Choque contra objetos móviles. | Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.
Maquinaria | Maquinaria en general | Maquinaria en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/GENERAL_Maquinaria_en_general.html#gsc.tab=1 |  | Proyección de fragmentos o partículas. | Se verificará la ausencia de personas en el radio de acción de la máquina.
Maquinaria | Maquinaria en general | Maquinaria en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/GENERAL_Maquinaria_en_general.html#gsc.tab=2 |  | Atrapamiento por objetos. | No se utilizará ropa holgada ni joyas.
Maquinaria | Maquinaria en general | Maquinaria en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/GENERAL_Maquinaria_en_general.html#gsc.tab=3 |  | Aplastamiento por vuelco de máquinas. | No se sobrepasarán los límites de inclinación especificados por el fabricante.
Maquinaria | Maquinaria en general | Maquinaria en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/GENERAL_Maquinaria_en_general.html#gsc.tab=4 |  | Contacto térmico. | Las operaciones de reparación se realizarán con el motor parado, evitando el contacto con las partes calientes de la máquina.
Maquinaria | Maquinaria en general | Maquinaria en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/GENERAL_Maquinaria_en_general.html#gsc.tab=5 |  | Exposición a agentes químicos. | Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones de gases de la maquinaria.
Pequeña maquinaria | Atornilladores | Atornillador | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00ato010_Atornillador..html#gsc.tab=0 |  | Caída de objetos por manipulación. | No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
Pequeña maquinaria | Atornilladores | Atornillador | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00ato010_Atornillador..html#gsc.tab=1 |  | Golpe y corte por objetos o herramientas. | No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
Pequeña maquinaria | Atornilladores | Atornillador | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00ato010_Atornillador..html#gsc.tab=2 |  | Sobreesfuerzo. | Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. Se realizarán pausas durante la actividad.
Pequeña maquinaria | Atornilladores | Atornillador | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00ato010_Atornillador..html#gsc.tab=3 |  | Exposición a sustancias nocivas. | Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo.
Pequeña maquinaria | Atornilladores | Atornillador | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00ato010_Atornillador..html#gsc.tab=4 |  | Exposición a agentes físicos. | Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo.
Pequeña maquinaria | Taladros | Taladro. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00tal010_Taladro..html#gsc.tab=0 |  | Caída de objetos por manipulación. | No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
Pequeña maquinaria | Taladros | Taladro. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00tal010_Taladro..html#gsc.tab=1 |  | Choque contra objetos móviles. | Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los elementos móviles de la maquinaria.
Pequeña maquinaria | Taladros | Taladro. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00tal010_Taladro..html#gsc.tab=2 |  | Golpe y corte por objetos o herramientas. | No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
Pequeña maquinaria | Taladros | Taladro. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00tal010_Taladro..html#gsc.tab=3 |  | Proyección de fragmentos o partículas. | Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que se desprenden.
Pequeña maquinaria | Taladros | Taladro. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00tal010_Taladro..html#gsc.tab=4 |  | Sobreesfuerzo. | Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. Se realizarán pausas durante la actividad.
Pequeña maquinaria | Taladros | Taladro. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00tal010_Taladro..html#gsc.tab=5 |  | Exposición a sustancias nocivas. | Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo.
Pequeña maquinaria | Taladros | Taladro. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00tal010_Taladro..html#gsc.tab=6 |  | Exposición a agentes físicos. | Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo.
Equipos auxiliares | Equipos auxiliares | Escalera manual de apoyo. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00aux010_Escalera_manual_de_apoyo..html#gsc.tab=0 |  | Caída de personas a distinto nivel. | No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco. Se colocarán formando un ángulo de 75° con la superficie de apoyo. La escalera sobresaldrá al menos 1 m del punto de apoyo superior.
Equipos auxiliares | Equipos auxiliares | Escalera manual de apoyo. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00aux010_Escalera_manual_de_apoyo..html#gsc.tab=1 |  | Caída de personas al mismo nivel. | Tanto el calzado del operario como los peldaños de la escalera permanecerán siempre limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos.
Equipos auxiliares | Equipos auxiliares | Escalera manual de apoyo. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00aux010_Escalera_manual_de_apoyo..html#gsc.tab=2 |  | Caída de objetos por manipulación. | El trabajador no transportará ni manipulará materiales o herramientas, cuando por su peso o dimensiones comprometan su seguridad durante el uso de la escalera.
Equipos auxiliares | Equipos auxiliares | Escalera manual de apoyo. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00aux010_Escalera_manual_de_apoyo..html#gsc.tab=3 |  | Caída de objetos desprendidos. | Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las escaleras. Los materiales o las herramientas que se estén utilizando no se dejarán sobre los peldaños.
Equipos auxiliares | Equipos auxiliares | Escalera manual de apoyo. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00aux010_Escalera_manual_de_apoyo..html#gsc.tab=4 |  | Choque contra objetos inmóviles. | Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, nunca horizontalmente.
Equipos auxiliares | Equipos auxiliares | Escalera manual de apoyo. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00aux010_Escalera_manual_de_apoyo..html#gsc.tab=5 |  | Sobreesfuerzo. | Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. No se transportarán las escaleras manualmente si su peso supera los 55 kg.
Herramientas manuales | Herramientas manuales | Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00hma050_Herramientas_manuales_de_medicion_y_replanteo__flexometros_y_niveles..html#gsc.tab=0 |  | Caída de objetos por manipulación. | No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
Herramientas manuales | Herramientas manuales | Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00hma050_Herramientas_manuales_de_medicion_y_replanteo__flexometros_y_niveles..html#gsc.tab=1 |  | Golpe y corte por objetos o herramientas. | No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
Herramientas manuales | Herramientas manuales | Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00hma050_Herramientas_manuales_de_medicion_y_replanteo__flexometros_y_niveles..html#gsc.tab=2 |  | Sobreesfuerzo. | Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. Se realizarán pausas durante la actividad.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=0 |  | Caída de personas a distinto nivel. | En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizarán plataformas de trabajo en sustitución de las escaleras. En caso de utilizar andamios, no serán andamios improvisados con elementos tales como bidones, cajas o bovedillas. Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, previamente instalados, cuando se trabaje a más de 2 m de altura sobre una plataforma de trabajo sin barandillas contra caídas de altura. Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, previamente instalados, en las proximidades de los huecos exteriores. No se saltará de una plataforma de trabajo a otra.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=1 |  | Caída de personas al mismo nivel. | La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. Las herramientas y el material necesarios para trabajar se acopiarán de forma adecuada y fuera de los lugares de paso. En las zonas de trabajo existirá un nivel de iluminación adecuado.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=2 |  | Caída de objetos desprendidos. | Antes de colocar las eslingas para levantar las cargas, se comprobará que los elementos de izado son adecuados para el peso a soportar. Se evitará la circulación de personas bajo la vertical de riesgo de caída de materiales. Se utilizarán las zonas de paso y los caminos señalizados en obra y se evitará la permanencia bajo plataformas de andamios. Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas de los andamios ni de las plataformas de trabajo.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=3 |  | Pisadas sobre objetos. | La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y herramientas.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=4 |  | Choque contra objetos móviles. | Los trabajadores permanecerán alejados de la zona del recorrido de la plataforma del montacargas. Se acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas partes móviles, piezas o tubos puedan invadir otras zonas de trabajo.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=5 |  | Golpe y corte por objetos o herramientas. | No se transportarán herramientas punzantes o cortantes ni en las manos ni en los bolsillos. Se utilizarán las herramientas adecuadas para la apertura de recipientes y envases.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=6 |  | Sobreesfuerzo. | Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. Los elementos pesados, voluminosos o de difícil agarre se transportarán utilizando medios mecánicos. Se contará con la ayuda de otro operario para la manipulación de piezas pesadas. Para coger el peso se mantendrá en todo momento la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. Se interrumpirán los procesos de larga duración que requieran movimientos repetidos.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=7 |  | Exposición a temperaturas ambientales extremas. | En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición prolongada a las altas temperaturas en verano y a las bajas temperaturas en invierno. En los trabajos expuestos a temperaturas ambientales extremas, el trabajador se aplicará crema protectora, beberá agua con frecuencia y realizará las actividades más duras a primera hora de la mañana, para evitar el exceso de calor.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=8 |  | Exposición a sustancias nocivas. | No se trabajará en ningún recinto confinado sin buena ventilación. Se seguirán las instrucciones del fabricante para la utilización de los productos.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=9 |  | Incendio. | Se verificará la existencia de un extintor en la zona con riesgo de incendio. No se fumará en la zona de trabajo.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=10 |  | Atropello con vehículos. | Los operarios no se situarán en las proximidades de las máquinas durante su trabajo, especialmente durante las maniobras de marcha hacia atrás de los vehículos.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=11 |  | Exposición a agentes psicosociales. | Se repartirán los trabajos por actividades afines. Se indicará la prioridad de las diferentes actividades, para evitar el solapamiento entre los trabajadores. Se evitarán las conductas competitivas entre trabajadores. Se informará a los trabajadores sobre el nivel de calidad del trabajo que han realizado. Se motivará al trabajador responsabilizándole de su tarea.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=12 |  | Derivado de las exigencias del trabajo. | No se prolongará excesivamente la jornada laboral, para evitar el estrés. Se planificarán los diferentes trabajos de la jornada, teniendo en cuenta una parte de la misma para posibles imprevistos. El trabajador no realizará actividades para las cuales no esté cualificado.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=13 |  | Personal. | Se incentivará la utilización de medidas de seguridad. Se informará a los trabajadores sobre los riesgos laborales que se pueden encontrar. Se informará sobre las consecuencias que puede tener el no usar los equipos de protección individual adecuados. Se planificarán con regularidad reuniones sobre seguridad en el trabajo. Se concienciará a los trabajadores sobre su responsabilidad en la seguridad de sus compañeros.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=14 |  | Deficiencia en las instalaciones de limpieza personal y de bienestar de las obras. | Se verificará la existencia de un botiquín en un lugar accesible para los trabajadores. La situación del material de primeros auxilios será estratégica para garantizar una prestación rápida y eficaz. El material de primeros auxilios será revisado periódicamente.
Oficios previstos | Electricista. | Electricista. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/electricista_Electricista..html#gsc.tab=0 |  | Caída de personas al mismo nivel. | Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se comprobará que en la zona de trabajo no hay materiales procedentes de la realización de las rozas.
Oficios previstos | Electricista. | Electricista. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/electricista_Electricista..html#gsc.tab=1 |  | Choque contra objetos inmóviles. | Se iluminarán adecuadamente los cuadros eléctricos de obra, las zonas de centralización de contadores y las derivaciones individuales.
Oficios previstos | Electricista. | Electricista. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/electricista_Electricista..html#gsc.tab=2 |  | Proyección de fragmentos o partículas. | Se utilizarán comprobadores de tensión y detectores de cables ocultos antes de taladrar los paramentos.
Oficios previstos | Electricista. | Electricista. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/electricista_Electricista..html#gsc.tab=3 |  | Contacto eléctrico. | Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas.
Oficios previstos | Electricista. | Electricista. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/electricista_Electricista..html#gsc.tab=4 |  | Explosión. | No se realizarán trabajos en tensión en atmósferas potencialmente explosivas.
Oficios previstos | Electricista. | Electricista. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/electricista_Electricista..html#gsc.tab=5 |  | Incendio. | Se comprobará la presencia de un extintor cerca de los cuadros eléctricos. Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos. No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. No se realizarán empalmes manuales. Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas.
Oficios previstos | Instalador de captadores solares. | Instalador de captadores solares. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/instalador_captadores_solares_Instalador_de_captadores_solares..html#gsc.tab=0 |  | Caída de personas a distinto nivel. | Se accederá a la cubierta por lugares seguros y habilitados para tal fin. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará la posible existencia de huecos desprotegidos. En cubiertas inclinadas, se colocará una pasarela peatonal de circulación, provista de escalones.
Oficios previstos | Instalador de captadores solares. | Instalador de captadores solares. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/instalador_captadores_solares_Instalador_de_captadores_solares..html#gsc.tab=1 |  | Contacto eléctrico. | Si existen líneas eléctricas aéreas, se protegerán para evitar el contacto con ellas.

## ssepi
Grupo | Subgrupo | item | url | EPI
Maquinaria | Maquinaria en general | Maquinaria en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/GENERAL_Maquinaria_en_general.html#gsc.tab=0
Maquinaria | Maquinaria para elevación de cargas o personas | Camión con cesta elevadora de brazo articulado. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/07cce010a_Camion_con_cesta_elevadora_de_brazo_articulado..html#gsc.tab=0 | Par de botas bajas de seguridad. Ropa de protección de alta visibilidad. Casco de protección. Gafas de protección con montura integral. Par de guantes contra riesgos mecánicos. Par de guantes contra riesgos térmicos. Mascarilla autofiltrante. Ropa de protección. Juego de tapones.
Pequeña maquinaria | Atornilladores | Atornillador | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00ato010_Atornillador..html#gsc.tab=0 | Casco de protección. Par de zapatos de seguridad. Ropa de protección. Par de guantes contra riesgos mecánicos. Faja de protección lumbar. Mascarilla autofiltrante. Juego de tapones.
Pequeña maquinaria | Taladros | Taladro. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00tal010_Taladro..html#gsc.tab=0 | Casco de protección. Par de zapatos de seguridad. Ropa de protección. Par de guantes contra riesgos mecánicos. Gafas de protección con montura integral. Faja de protección lumbar. Mascarilla autofiltrante. Juego de tapones.
Equipos auxiliares | Equipos auxiliares | Escalera manual de apoyo. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00aux010_Escalera_manual_de_apoyo..html#gsc.tab=0 | Casco de protección. Ropa de protección. Par de botas bajas de seguridad. Par de guantes contra riesgos mecánicos. Faja de protección lumbar.
Herramientas manuales | Herramientas manuales | Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/00hma050_Herramientas_manuales_de_medicion_y_replanteo__flexometros_y_niveles..html#gsc.tab=0 | Casco de protección. Par de zapatos de seguridad. Ropa de protección. Par de guantes contra riesgos mecánicos. Faja de protección lumbar.
Oficios previstos | Mano de obra en general | Mano de obra en general | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/OFICIOS_EN_GENERAL_Mano_de_obra_en_general.html#gsc.tab=0
Oficios previstos | Electricista. | Electricista. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/electricista_Electricista..html#gsc.tab=0 | Casco aislante eléctrico. Ropa de protección. Par de zapatos de seguridad. [1] Par de guantes para trabajos eléctricos. Bolsa portaherramientas. Casco de protección. Sistema anticaídas. Par de guantes contra riesgos mecánicos. Protector de manos para puntero. Faja de protección lumbar.
Oficios previstos | Instalador de captadores solares. | Instalador de captadores solares. | http://www.generadordeprecios.info/seguridad/instalador_captadores_solares_Instalador_de_captadores_solares..html#gsc.tab=0 | Casco de protección. Ropa de protección. Par de zapatos de seguridad. Sistema anticaídas. Faja de protección lumbar. Bolsa portaherramientas. Par de guantes contra riesgos mecánicos. Protector de manos para puntero.

## incentivos
n | v | s1 | s0 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6
Título del proyecto | -8 | Datos del proyecto | Datos del proyecto
Descripción del proyecto | -7 | Datos del proyecto | Datos del proyecto
Tecnología | -6 | Datos generales | Datos del proyecto
Tipo de instalación de generación | -5 | Datos generales | Datos del proyecto
Potencia de la instalación de generación en kW | -4 | Datos generales | Datos del proyecto
Potencia de inversores en kW | -3 | Datos generales | Datos del proyecto
Identificación de CUPS al que se suministra energía | -2 | Datos generales | Datos del proyecto
Energía anual estimada producida por la instalación en kWh | -1 | Datos generales | Datos del proyecto
Porcentaje de energía que de forma habitual consume el/los usuario/s de la instalación frente a la energía generada por la instalación fotovoltaica | 0 | Datos generales | Datos del proyecto
Marcar en caso de tecnología FV si la captación se ubicará en cubierta | 1 | Datos generales | Datos del proyecto
Tipo de sistema de almacenamiento | 2 | Almacenamiento | Datos del proyecto
Capacidad del sistema de almacenamiento (kWh) | 3 | Almacenamiento | Datos del proyecto
Potencia de la instalación de almacenamiento (kW) | 4 | Almacenamiento | Datos del proyecto
Se prevé la instalación de una marquesina cuya superficie en al menos el 50% estará cubierta por paneles de generación | 5 | Actuaciones adicionales | Datos del proyecto
Se prevé la retirada de amianto en al menos el 50% de la superficie cubierta por los paneles generación | 6 | Actuaciones adicionales | Datos del proyecto
Marcar en caso de que se desmantelen instalaciones existentes | 7 | Actuaciones adicionales | Datos del proyecto
Marcar en caso de Autoconsumo colectivo | 8 | Actuaciones adicionales | Datos del proyecto
Fecha del presupuesto relacionado con la actuación incentivable y en caso de entidades públicas Fecha primer trámite expediente de contratación o borrador del pliego de licitación | 9 | Datos del proyecto: fechas previstas, descripción situación inicial del proyecto y esperada | Datos del proyecto
Fecha prevista para la finalización de la presentación de la justificación | 10 | Datos del proyecto: fechas previstas, descripción situación inicial del proyecto y esperada | Datos del proyecto
Latitud | 11 | Datos del proyecto: fechas previstas, descripción situación inicial del proyecto y esperada | Datos del proyecto |  |  | ``
Longitud | 12 | Datos del proyecto: fechas previstas, descripción situación inicial del proyecto y esperada | Datos del proyecto
Actuación ubicada en municipio de menos de 5.000 habitantes o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes | 13 | Datos del proyecto: fechas previstas, descripción situación inicial del proyecto y esperada | Datos del proyecto
GE - Equipos y materiales | 14 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
GE - Ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas | 15 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
GE - Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares | 16 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
GE - Sistema eléctrico general de Alta Tensión y Baja Tensión, incluyendo transformadores, línea de evacuación y sistemas e infraestructuras eléctricas adicionales hasta el punto de conexión con la red eléctrica cuando sean necesarias | 17 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
GE - Sistemas de gestión, control activo y monitorización de la generación y la demanda de energía eléctrica o térmica de instalaciones consumidoras abastecidas por el proyecto | 18 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
GE - *Obras civiles relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda y aquellas que sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto. | 19 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
GE - *Coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento, en el caso de que aplique, a la hora de hacer una instalación de renovables en su lugar. | 20 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
GE - Costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con las tipologías de actuación | 21 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
GE - Costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación. | 22 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
GE - Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje relacionadas con las tipologías de actuación. | 23 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
GE - Otras partidas debidamente justificadas como necesarias (auxiliares o no) específicas de cada tipología de actuación, distintas de las recogidas como gastos no subvencionables. | 24 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
AL - Equipos y materiales | 25 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
AL - Ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas | 26 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
AL - Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares | 27 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
AL - Sistema eléctrico general de Alta Tensión y Baja Tensión, incluyendo transformadores, línea de evacuación y sistemas e infraestructuras eléctricas adicionales hasta el punto de conexión con la red eléctrica cuando sean necesarias | 28 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
AL - Sistemas de gestión, control activo y monitorización de la acumulación y la demanda de energía eléctrica o térmica de instalaciones consumidoras abastecidas por el proyecto | 29 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
AL - *Obras civiles relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda y aquellas que sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto. | 30 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
AL - *Coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes en el emplazamiento, en el caso de que aplique, a la hora de hacer una instalación de renovables en su lugar. | 31 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
AL - Costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas relacionados con las tipologías de actuación | 32 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
AL - Costes de la dirección facultativa relacionadas con las tipologías de actuación. | 33 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
AL - Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje relacionadas con las tipologías de actuación. | 34 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
AL - Otras partidas debidamente justificadas como necesarias (auxiliares o no) específicas de cada tipología de actuación, distintas de las recogidas como gastos no subvencionables. | 35 | INVERSIÓN EN GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO | Datos Actuacion
Costes de servicio externo para la gestión de solicitud de la ayuda (limitado al 4 % del importe de la ayuda solicitada, con un límite de 3.000 € por expediente) | 36 | GASTOS | Datos Actuacion
Costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones, incluidos los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la justificación de estas ayudas | 37 | GASTOS | Datos Actuacion
Informe del auditor sobre la cuenta justificativa | 38 | GASTOS | Datos Actuacion

## gantt
Grupo | Tarea | Duracion | Unnamed: 3
Diseño | Diseño | 7
Permisos | Licencia de Obras | 3
Permisos | Acceso y conexion | 0
Instalación | Adquisición de materiales | 3
Instalación | Paneles | 15 | ligarlo con las horas de mano de obra
Instalación | Cableado | 5
Instalación | Inversores | 5
Instalación | Pruebas | 3
Legalizacion | PUES | 2
Legalizacion | Solicitud de Conexion | 2

## kwhmensual
mes | kwh | Ckwh
Ene | 222 | 300
Feb | 255 | 300
Mar | 311 | 300
Abr | 322 | 300
May | 388 | 300
Jun | 333 | 300
Jul | 355 | 300
Ago | 300 | 300
Sep | 300 | 300
Oct | 255 | 300
Nov | 222 | 300
Dic | 199 | 300

## Normativa
Organismo | Tipo | Denominacion | NOTAS | Enlace
GOB | normas | ANEXO AL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES DE ESPAÑA (PANER) 2011 – 2020 (Fichas normativa aplicable por Comunidades Autónomas) |  | https://energia.gob.es/desarrollo/EnergiaRenovable/Documents/20100630_PANER_EspanaAnexo.pdf
GOB | normas | REBT-2002. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 2002 |  | https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/baja-tension/Paginas/reglamento-2002.aspx
GOB | normas | GUIA-BT-RD-842/02. Guías Técnicas de aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión |  | https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/baja-tension/Paginas/guia-tecnica-aplicacion.aspx
GOB | Tipo | Especificaciones Particulares de las Empresas Suministradoras - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión |  | https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/baja-tension/Paginas/especificaciones-particulares.aspx
GOB | normas | Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. |  | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6123
GOB | normas | Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. |  | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-19242
GOB | normas | Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. |  | https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10927&tn=2&p=20151010
GOB | normas | Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. |  | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-24019#:~:text=Ayuda-,Real%20Decreto%201955%2F2000%2C%20de%201%20de%20diciembre%2C%20por,de%2027%2F12%2F2000.
GOB | normas | Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. |  | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-5089
GOB | normas | Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. |  | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645
GOB | normas | Documento Básico HE: Ahorro de energía
GOB | normas | CTE-DB-SE-A. Documento Básico SE-A Acero |  | https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/SE/DBSE-A.pdf
GOB | normas | Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. |  | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13593
GOB | normas | Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. |  | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
GOB | Bibliografía | GUÍA VADEMÉCUM PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN BAJA TENSIÓN |  | https://www.edistribucion.com/content/dam/edistribucion/conoce_ede/Gu%C3%ADa_Vadem%C3%A9cum-castellano_V16.pdf
GOB | Bibliografía | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y DIMENSIONADO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
GOB | Bibliografía | Energía solar fotovoltaica para todos 2ed. febrero 2022 .Pedro Francisco Garcia Martin
GOB | Bibliografía
GOB | Bibliografía
GOB | Bibliografía
GOB | Referencias | GUÍAS TÉCNICAS Y FORMACIÓN SOBRE AUTOCONSUMO (IDAE) |  | https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/oficina-de-autoconsumo/guias-tecnicas-sobre-autoconsumo
GOB | Referencias | Guía autoconsumo colectivo (Julio 2023) |  | https://www.idae.es/publicaciones/guia-de-autoconsumo-colectivo
GOB | Referencias | Guía #05 pasos para autoconsumo en comunidades de propietarios |  | https://www.idae.es/publicaciones/guia-05-pasos-para-autoconsumo-en-comunidades-de-propietarios
GOB | Referencias | Guía profesional de Tramitación del Autoconsumo (Actualizada Enero/2023) |  | https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo
GOB | Referencias | Guía #05 pasos para convertirse en autoconsumidor |  | https://www.idae.es/publicaciones/guia-practica-para-convertirse-en-autoconsumidor-en-5-pasos
GOB | Referencias | Guía de orientaciones a los municipios para el fomento del autoconsumo (Actualizada Octubre/2023) |  | https://www.idae.es/publicaciones/guia-de-orientaciones-los-municipios-para-el-fomento-del-autoconsumo
GOB | Referencias | Manual de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas para la tramitación administrativa de las instalaciones de generación de energía eléctrica en régimen de autoconsumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía |  | https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/20191118_Manual%20Autoconsumo%20Tras%20RD%20244%20v7.pdf
GOB | Referencias
GOB | Programas | Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) |  | https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis_es
GOB | irve | Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. |  | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-13681
GOB | irve | Sección HE 6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |  | https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/anejo_de_real_decreto.pdf
GOB | Gestión de la prevención | https://www.insst.es/materias/transversales/gestion-prevencion#documentacion
GOB | ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD | https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/1ffe012d-8ec3-48e2-84b4-f39ddd5cf69f/DOC20180131123927ESTUDIO+BASICO+DE+SEGURIDAD+INSTALACIONES.pdf?MOD=AJPERES
GOB | Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción | BOE-A-1997-22614-consolidado.pdf
IDAE | Directiva (UE) 2018/2001 | del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. | DOUE núm. 328, de 21 de diciembre de 2018, páginas 82 a 209 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2018-82107
IDAE | Ley 7/2021 | de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. | BOE núm. 121, de 21/05/2021. | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
IDAE | Ley 39/2015 | de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de lasAdministraciones Públicas. | BOE núm. 236 de 02/10/2015 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20210710&tn=1#a21
IDAE | Ley 27/2014 | de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. | BOE núm. 288, de 28/11/2014. | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913#ani
IDAE | Ley 24/2013 | de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. | BOE núm.310, de 27/12/2013 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645
IDAE | Ley 21/2013 | de 9 de diciembre, de evaluación ambiental | BOE núm. 296, de 11/12/2013. | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913#ani
IDAE | Ley 35/2006 | de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. | BOE núm. 285 de 29/11/2006. | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906
IDAE | Ley 58/2003 | de 17 de diciembre, General Tributaria. | BOE núm. 302, de 18/12/2003. | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-11130
IDAE | Ley 38/1999 | de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. | BOE núm.266, de 06/11/1999. | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
IDAE | Ley 31/1995 | de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales | BOE núm.269, de 10/11/1995 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
IDAE | Ley 49/1960 | de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. | BOE núm.176 de 23 de julio de 1960. | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906
IDAE | Real Decreto Legislativo 7/2015 | de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. | BOE núm. 261, de 31/10/2015. | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913#ani
IDAE | Real Decreto Legislativo 2/2004 | de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. | BOE núm. 59, de 9/03/2004
IDAE | Real Decreto-ley 23/2020 | de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. | BOE núm. 340, de 30/12/2020
IDAE | Real Decreto-ley 29/2021 | de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables (texto consolidado) | BOE núm. 305 de 22/12/2021
IDAE | Real Decreto 244/2019 | de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. | BOE núm. 83, de 06/04/2019.
IDAE | Real Decreto 337/2014 | de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. (Texto consolidado). | BOE núm. 139, de 09/06/2014.
IDAE | Real Decreto 105/2008 | de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. | BOE núm. 38, de 13/02/2008.
IDAE | Real Decreto 314/2006 | de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código técnico de la Edificación. | BOE núm. 74 de 28/03/2006.
IDAE | Real Decreto 171/2004 | de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. (Texto consolidado) | BOE núm. 27, de 31/01/2004
IDAE | Real Decreto 842/2002 | de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. (Texto consolidado) | BOE núm. 224, de 18/09/2002.
IDAE | Real Decreto 1627/1997 | del 24 de octubre, por lo que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (Texto consolidado) | BOE núm. 256, de 25/10/1997
IDAE | Real Decreto 39/1997 | de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (Texto consolidado) | BOE núm. 27, de 31/01/1997.
IDAE | Resolución de 25 de marzo de 2021 | conjunta de la Dirección General de Política Energética y Minas y de la Oficina Española de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adopta la versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. | BOE núm. 77 de 31/03/2021.
UNE | UNE-EN 60898-1. | Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE | UNE-EN 60947-2. | Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
UNE | UNE-EN 60269-1. | Fusibles de baja tensión.
UNE | UNE-HD 60364-4-43. | Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las sobreintensidades.
UNE | UNE-EN 60909-0. | Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo de Corrientes.
UNE | UNE-IEC/TR 60909-2. | Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito.
UNE | UNE-HD 60364-5-52. | Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones.
UNE | UNE-HD 60364-7-712:2018. | Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-712: Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica (FV). |  | https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0057935
UNE | UNE-EN 62058-11:2011. | Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Inspección de aceptación. Parte 11: Métodos generales de inspección de aceptación. |  | https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0047384
UNE | UNE 21310-3:1990. | Contadores de inducción de energía reactiva (varhorímetros). |  | https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?Tipo=N&c=N0001995
UNE | UNE 20434. | Sistema de designación de cables.

## CUPS
Nombre | DNI | CUPS | P Instalada
Sofía García | 123456789A | A4Z7F6T9J2M1X8C3V5B | 5.75
Lucas Martínez | 987654321B | K7E3R6Y8I2O1P4Q9W0S | 5.75
Valentina Rodríguez | 456789123C | D5N2H8L6G7K4R9Z1X3 | 5.75
Mateo López | 789123456D | P2V5B1C3Q8W9Z0E6R7 | 5.75
Isabella González | 234567890E | M7T3G6Y1H4N8L2D9A0 | 5.75
Benjamín Pérez | 567890234F | X5C9V2B3N7M1Z8Q4P6 | 5.75
Camila Fernández | 890234567G | I3K7O9J2U5H6Y8T4F1 | 5.75
Liam Hernández | 345678901H | W6S0A4Z7E8R9X1C2Q3 | 5.75
Emma Díaz | 678901234I | F4Q1P7D3B6M9L2N5G8 | 5.75
Noah Rivera | 901234567J | U2O5I8T6Y9J0K7H4R3 | 5.75
Mia Torres | 432109876K | G8L2N5B6V9Z1X3C7Q4 | 5.75
Santiago Ramírez | 765432109L | H4R9T0E6W7S2A1D5F3 | 5.75
Olivia Morales | 109876543M | J2U5O8I1K4P7Q9Y0T6 | 5.75
Daniel Silva | 543210987N | V3M7N1G6X8Z4B2C5 | 5.75
Emily Castro | 876543210O | R7W0E6S9D4F1Q3P2 | 5.75
Matías Vargas | 210987654P | L5K7H3Y8T6F1A0J2 | 5.75
Victoria Ortega | 654321098Q | Z9X1C2Q3V4B5N6M7 | 5.75
Lucas Navarro | 987654321R | P4D6H7J8K9S1R2G3 | 5.75
Martina Ríos | 321098765S | T5Y2U1I0O3E4W6L8 | 5.75
Samuel Guzmán | 654321098T | C7Q9N6M4V3X2B1Z8 | 5.75
Amelia Mendoza | 987654321U | A4Z7F6T9J2M1X8C3V5B | 5.75
Sebastián Pacheco | 123456789V | K7E3R6Y8I2O1P4Q9W0S | 5.75
Sofia Andrade | 456789123W | D5N2H8L6G7K4R9Z1X3 | 5.75
Alexander Cordero | 789123456X | P2V5B1C3Q8W9Z0E6R7 | 5.75
Valeria Castro | 234567890Y | M7T3G6Y1H4N8L2D9A0 | 5.75
Gabriel Fuentes | 567890234Z | X5C9V2B3N7M1Z8Q4P6 | 5.75
Antonella Soto | 890234567A | I3K7O9J2U5H6Y8T4F1 | 5.75
David Arias | 345678901B | W6S0A4Z7E8R9X1C2Q3 | 5.75
Emilia Peña | 678901234C | F4Q1P7D3B6M9L2N5G8 | 5.75
Adrián Montoya | 901234567D | U2O5I8T6Y9J0K7H4R3 | 5.75
Regina Varela | 432109876E | G8L2N5B6V9Z1X3C7Q4 | 5.75
Juan Ignacio Méndez | 765432109F | H4R9T0E6W7S2A1D5F3 | 5.75
Renata Cáceres | 109876543G | J2U5O8I1K4P7Q9Y0T6 | 5.75
Leonardo Ochoa | 543210987H | V3M7N1G6X8Z4B2C5 | 5.75
Isidora Peralta | 876543210I | R7W0E6S9D4F1Q3P2 | 5.75
Christian Rojas | 210987654J | L5K7H3Y8T6F1A0J2 | 5.75
Elena Valencia | 654321098K | Z9X1C2Q3V4B5N6M7 | 5.75
Rodrigo Figueroa | 987654321L | P4D6H7J8K9S1R2G3 | 5.75
Luciana Aguilar | 321098765M | T5Y2U1I0O3E4W6L8 | 5.75
Diego Sepúlveda | 654321098N | C7Q9N6M4V3X2B1Z8 | 5.75
Renata Bravo | 987654321O | A4Z7F6T9J2M1X8C3V5B | 5.75
Andres Espinoza | 123456789P | K7E3R6Y8I2O1P4Q9W0S | 5.75
Catalina Miranda | 456789123Q | D5N2H8L6G7K4R9Z1X3 | 5.75
Felipe Rivas | 789123456R | P2V5B1C3Q8W9Z0E6R7 | 5.75
Amanda Ibarra | 234567890S | M7T3G6Y1H4N8L2D9A0 | 5.75
Cristóbal Carvajal | 567890234T | X5C9V2B3N7M1Z8Q4P6 | 5.75
Francisca Moya | 890234567U | I3K7O9J2U5H6Y8T4F1 | 5.75
Matías Olivares | 345678901V | W6S0A4Z7E8R9X1C2Q3 | 5.75
Ignacia Palma | 678901234W | F4Q1P7D3B6M9L2N5G8 | 5.75
Sebastián Paredes | 901234567X | U2O5I8T6Y9J0K7H4R3 | 5.75
Emilio Araya | 432109876Y | G8L2N5B6V9Z1X3C7Q4 | 5.75
Isidora Orellana | 765432109Z | H4R9T0E6W7S2A1D5F3 | 5.75
Maximiliano Allende | 109876543A | J2U5O8I1K4P7Q9Y0T6 | 5.75
Amelia Lagos | 543210987B | V3M7N1G6X8Z4B2C5 | 5.75
Tomás Fierro | 876543210C | R7W0E6S9D4F1Q3P2 | 5.75
Javiera Jara | 210987654D | L5K7H3Y8T6F1A0J2 | 5.75
Joaquín Ulloa | 654321098E | Z9X1C2Q3V4B5N6M7 | 5.75
Isabella Irarrázabal | 987654321F | P4D6H7J8K9S1R2G3 | 5.75
Daniel Cisternas | 321098765G | T5Y2U1I0O3E4W6L8 | 5.75
Valentina Rojas | 654321098H | C7Q9N6M4V3X2B1Z8 | 5.75
Andrés Loyola | 987654321I | A4Z7F6T9J2M1X8C3V5B | 5.75
Emilia Barraza | 123456789J | K7E3R6Y8I2O1P4Q9W0S | 5.75
Nicolás Riquelme | 456789123K | D5N2H8L6G7K4R9Z1X3 | 5.75
Trinidad Sáez | 789123456L | P2V5B1C3Q8W9Z0E6R7 | 5.75
Matías Cornejo | 234567890M | M7T3G6Y1H4N8L2D9A0 | 5.75
Antonia Venegas | 567890234N | X5C9V2B3N7M1Z8Q4P6 | 5.75
Alejandro Sandoval | 890234567O | I3K7O9J2U5H6Y8T4F1 | 5.75
Laura Osorio | 345678901P | W6S0A4Z7E8R9X1C2Q3 | 5.75
Eduardo Ibarra | 678901234Q | F4Q1P7D3B6M9L2N5G8 | 5.75
Antonia Bravo | 901234567R | U2O5I8T6Y9J0K7H4R3 | 5.75
Marco Fuentes | 432109876S | G8L2N5B6V9Z1X3C7Q4 | 5.75
Amelia Lagos | 765432109T | H4R9T0E6W7S2A1D5F3 | 5.75
Sebastián Duarte | 109876543U | J2U5O8I1K4P7Q9Y0T6 | 5.75
Valentina Orellana | 543210987V | V3M7N1G6X8Z4B2C5 | 5.75
Gabriel Cáceres | 876543210W | R7W0E6S9D4F1Q3P2 | 5.75
Catalina Mardones | 210987654X | L5K7H3Y8T6F1A0J2 | 5.75
Matías Montero | 654321098Y | Z9X1C2Q3V4B5N6M7 | 5.75
Valeria Urrutia | 987654321Z | P4D6H7J8K9S1R2G3 | 5.75
Maximiliano Fuentes | 321098765A | T5Y2U1I0O3E4W6L8 | 5.75
Sofía Vergara | 654321098B | C7Q9N6M4V3X2B1Z8 | 5.75
Diego Valenzuela | 987654321C | A4Z7F6T9J2M1X8C3V5B | 5.75
Renata Pizarro | 123456789D | K7E3R6Y8I2O1P4Q9W0S | 5.75
Javier Saavedra | 456789123E | D5N2H8L6G7K4R9Z1X3 | 5.75
Martina Maturana | 789123456F | P2V5B1C3Q8W9Z0E6R7 | 5.75
Tomás Palacios | 234567890G | M7T3G6Y1H4N8L2D9A0 | 5.75
Isabella Alarcón | 567890234H | X5C9V2B3N7M1Z8Q4P6 | 5.75
Alejandro Montt | 890234567I | I3K7O9J2U5H6Y8T4F1 | 5.75
Camila Ossandón | 345678901J | W6S0A4Z7E8R9X1C2Q3 | 5.75
Juan Pablo Rojas | 678901234K | F4Q1P7D3B6M9L2N5G8 | 5.75
Victoria Salazar | 901234567L | U2O5I8T6Y9J0K7H4R3 | 5.75
Eduardo Leiva | 432109876M | G8L2N5B6V9Z1X3C7Q4 | 5.75
Emilia Correa | 765432109N | H4R9T0E6W7S2A1D5F3 | 5.75
Andrés Valdivia | 109876543O | J2U5O8I1K4P7Q9Y0T6 | 5.75
Isidora Barrios | 543210987P | V3M7N1G6X8Z4B2C5 | 5.75
Matías Lagos | 876543210Q | R7W0E6S9D4F1Q3P2 | 5.75
Valentina Vargas | 210987654R | L5K7H3Y8T6F1A0J2 | 5.75
Javier Lillo | 654321098S | Z9X1C2Q3V4B5N6M7 | 5.75
Sofía Silva | 987654321T | P4D6H7J8K9S1R2G3 | 5.75
Nicolás Muñoz | 321098765U | T5Y2U1I0O3E4W6L8 | 5.75
Isabella Mena | 654321098V | C7Q9N6M4V3X2B1Z8 | 5.75
Oliver Martínez | 123456789A | G7K4R9Z1X3C7Q4P6L5 | 5.75
Isabella González | 987654321B | W6S0A4Z7E8R9X1C2Q3 | 5.75
Ethan Rodríguez | 456789123C | T5Y2U1I0O3E4W6L8F1 | 5.75
Mia Pérez | 789123456D | H4R9T0E6W7S2A1D5F3 | 5.75
Liam García | 234567890E | J2U5O8I1K4P7Q9Y0T6 | 5.75
Sophia Hernández | 567890234F | V3M7N1G6X8Z4B2C5Q9 | 5.75
Noah López | 890234567G | K7E3R6Y8I2O1P4Q9W0 | 5.75
Ava Díaz | 345678901H | F4Q1P7D3B6M9L2N5G8 | 5.75
Lucas Fernández | 678901234I | X5C9V2B3N7M1Z8Q4P6 | 5.75
Amelia Sánchez | 901234567J | M7T3G6Y1H4N8L2D9A0 | 5.75
Jackson Torres | 432109876K | R7W0E6S9D4F1Q3P2V5 | 5.75
Olivia Ramírez | 765432109L | P2V5B1C3Q8W9Z0E6R7 | 5.75
Aiden Flores | 109876543M | I3K7O9J2U5H6Y8T4F1 | 5.75
Emma Vargas | 543210987N | C7Q9N6M4V3X2B1Z8K7 | 5.75
Caden Ríos | 876543210O | L5K7H3Y8T6F1A0J2R7 | 5.75
Harper Morales | 210987654P | Z9X1C2Q3V4B5N6M7H3 | 5.75
Sebastian Navarro | 654321098Q | S8D9F0J1K2L3M4N5A6 | 5.75
Abigail Ortiz | 987654321R | V7T6R5Q4P3O2I1U0Y9 | 5.75
Mason Silva | 321098765S | X8Z7B6N5M4V3C2X1Q0 | 5.75
Emily Herrera | 654321098T | E9W8R7T6Y5U4I3O2P1 | 5.75
Alexander Castro | 987654321U | L6K5J4H3G2F1D9S8A7 | 5.75
Sofia Mendoza | 123456789V | C0V1B2N3M4X5Z6A8Q9 | 5.75
Michael Aguilar | 456789123W | P0O1I2U3Y4T5R6E7W8 | 5.75
Scarlett Paredes | 789123456X | M9N8B7V6C5X4Z3A2Q1 | 5.75
William Peña | 234567890Y | H0G1F2D3S4A5L6K7J8 | 5.75
Elizabeth Pacheco | 567890234Z | W9E8R7T6Y5U4I3O2P1 | 5.75
James Castillo | 890234567A | K0L1J2H3G4F5D6S7A8 | 5.75
Grace Romero | 345678901B | X9Z8B7N6M5V4C3X2Q1 | 5.75
Benjamin Cordero | 678901234C | S0A1L2K3J4H5G6F7D8 | 5.75
Avery Méndez | 901234567D | Q9W8E7R6T5Y4U3I2O1 | 5.75
Evelyn Bravo | 432109876E | C0V1B2N3M4X5Z6A7Q8 | 5.75
Oliver Valencia | 765432109F | P9O8I7U6Y5T4R3E2W1 | 5.75
Mia Montoya | 109876543G | F0G1H2J3K4L5M6N7A8 | 5.75
Elijah Ibarra | 543210987H | I9O8P7U6Y5T4R3E2W1 | 5.75
Camila Rivas | 876543210I | D0S1A2L3K4J5H6G7F8 | 5.75
Daniel Fuentes | 210987654J | V9B8C7X6Z5M4N3A2Q1 | 5.75
Luna Palma | 654321098K | R0T1E2W3Y4U5I6O7P8 | 5.75
Carter Ríos | 987654321L | Z9X8C7V6B5N4M3Q2A1 | 5.75
Lily Palacios | 321098765M | L0K1J2H3G4F5D6S7A8 | 5.75
Henry Gallardo | 654321098N | P9O8I7U6Y5T4R3E2W1 | 5.75
Chloe Andrade | 987654321O | M0N1B2V3C4X5Z6A7Q8 | 5.75
Alexander Arias | 123456789P | F9G8H7J6K5L4M3N2A1 | 5.75
Layla Cáceres | 456789123Q | S0D1A2L3K4J5H6G7F8 | 5.75
Matthew Guzmán | 789123456R | W9E8R7T6Y5U4I3O2P1 | 5.75
Victoria Peralta | 234567890S | Z0X1C2V3B4N5M6A7Q8 | 5.75
Grayson Soto | 567890234T | I9O8P7U6Y5T4R3E2W1 | 5.75
Zoey Salazar | 890234567U | Q0W1E2R3T4Y5U6I7O8 | 5.75
Christopher Rojas | 345678901V | C9V8B7N6M5X4Z3A2Q1 | 5.75
Aubrey Salinas | 678901234W | K0L1J2H3G4F5D6S7A8 | 5.75
Leo Varela | 901234567X | Z9X8C7V6B5N4M3Q2A1 | 5.75
Brooklyn Navarro | 432109876Y | P0O1I2U3Y4T5R6E7W8 | 5.75
Isaac Irarrázabal | 765432109Z | S9D8A7L6K5J4H3G2F1 | 5.75
Evelyn Espinoza | 109876543A | M0N1B2V3C4X5Z6A7Q8 | 5.75
Samuel Cisternas | 543210987B | F9G8H7J6K5L4M3N2A1 | 5.75
Ellie Miranda | 876543210C | W0E1R2T3Y4U5I6O7P8 | 5.75
David Muñoz | 210987654D | L9K8J7H6G5F4D3S2A1 | 5.75
Aria Allende | 654321098E | C0V1B2N3M4X5Z6A7Q8 | 5.75
Lincoln Lagos | 987654321F | Q9W8E7R6T5Y4U3I2O1 | 5.75
Mila Ulloa | 321098765G | D0S1A2L3K4J5H6G7F8 | 5.75
Julian Carvajal | 654321098H | Z9X8C7V6B5N4M3Q2A1 | 5.75
Scarlett Mardones | 987654321I | P0O1I2U3Y4T5R6E7W8 | 5.75
Wyatt Fierro | 123456789J | S9D8A7L6K5J4H3G2F1 | 5.75
Penelope Barraza | 456789123K | M0N1B2V3C4X5Z6A7Q8 | 5.75
Gabriel Pizarro | 789123456L | F9G8H7J6K5L4M3N2A1 | 5.75
Nova Paredes | 234567890M | W0E1R2T3Y4U5I6O7P8 | 5.75
Adam Cáceres | 567890234N | L9K8J7H6G5F4D3S2A1 | 5.75
Aurora Vergara | 890234567O | C0V1B2N3M4X5Z6A7Q8 | 5.75
John Venegas | 345678901P | Q9W8E7R6T5Y4U3I2O1 | 5.75
Clara Osorio | 678901234Q | D0S1A2L3K4J5H6G7F8 | 5.75
Isaiah Araya | 901234567R | Z9X8C7V6B5N4M3Q2A1 | 5.75
Aurora Lagos | 432109876S | P0O1I2U3Y4T5R6E7W8 | 5.75
Lucas Maturana | 765432109T | S9D8A7L6K5J4H3G2F1 | 5.75
Lila Cisternas | 109876543U | M0N1B2V3C4X5Z6A7Q8 | 5.75
Jayden Pizarro | 543210987V | F9G8H7J6K5L4M3N2A1 | 5.75
Madeline Mena | 876543210W | W0E1R2T3Y4U5I6O7P8 | 5.75
Levi Saavedra | 210987654X | L9K8J7H6G5F4D3S2A1 | 5.75
Ellie Jara | 654321098Y | C0V1B2N3M4X5Z6A7Q8 | 5.75
Ryan Ulloa | 987654321Z | Q9W8E7R6T5Y4U3I2O1 | 5.75
Zoe Alarcón | 321098765A | D0S1A2L3K4J5H6G7F8 | 5.75
Mateo Montt | 654321098B | Z9X8C7V6B5N4M3Q2A1 | 5.75
Stella Ossandón | 987654321C | P0O1I2U3Y4T5R6E7W8 | 5.75
David Rojas | 123456789D | S9D8A7L6K5J4H3G2F1 | 5.75
Eliseo Valenzuela | 456789123E | M0N1B2V3C4X5Z6A7Q8 | 5.75
Aubrey Saavedra | 789123456F | F9G8H7J6K5L4M3N2A1 | 5.75
Julian Leiva | 234567890G | W0E1R2T3Y4U5I6O7P8 | 5.75
Victoria Correa | 567890234H | L9K8J7H6G5F4D3S2A1 | 5.75
Charles Valdivia | 890234567I | C0V1B2N3M4X5Z6A7Q8 | 5.75
Hannah Barrios | 345678901J | Q9W8E7R6T5Y4U3I2O1 | 5.75
Nathan Lagos | 678901234K | D0S1A2L3K4J5H6G7F8 | 5.75
Piper Riquelme | 901234567L | Z9X8C7V6B5N4M3Q2A1 | 5.75
Daniel Sandoval | 432109876M | P0O1I2U3Y4T5R6E7W8 | 5.75
Maya Osorio | 765432109N | S9D8A7L6K5J4H3G2F1 | 5.75
Christian Leiva | 109876543O | M0N1B2V3C4X5Z6A7Q8 | 5.75
Valentina Barrios | 543210987P | F9G8H7J6K5L4M3N2A1 | 5.75
Joseph Cornejo | 876543210Q | W0E1R2T3Y4U5I6O7P8 | 5.75
Eleanor Valenzuela | 210987654R | L9K8J7H6G5F4D3S2A1 | 5.75
Grayson Venegas | 654321098S | C0V1B2N3M4X5Z6A7Q8 | 5.75
Ellie Valdivia | 987654321T | Q9W8E7R6T5Y4U3I2O1 | 5.75
Daniel Barrios | 321098765U | D0S1A2L3K4J5H6G7F8 | 5.75
Scarlett Mena | 654321098V | Z9X8C7V6B5N4M3Q2A1 | 5.75

## Localizacion
Variable | Valor | UD
Direccion | plaza del pueblo, 3, Lanteira
Latitud | 40.4163
Longitud | -3.7038
RC | 9787101UF6598N
UTMx | 312421343214
UTMy | 7675467
UTMh | 33
cha | 0
Sector | Residencial
Categoria del Terreno | I
Zona de Viento | Zona A 26.0 m/s
Zona de nieve | I
Altitud sobre el nivel del mar | 22 | m
Tipo de tejado | Plano
Categoría de material | Plano - Hormigon
Material del tejado | Plano - Hormigon - Grava
Altura cornisa | 5 | m
Altura cumbrera | 11 | m
Fijacion | Perforar teja
Subestructura | Viga Acero
Distancia entre vigas | 1000
Alto de viga | 150
Ancho de viga | 150
Perforar estructura | Perforar viga
Módulos orientacion | Horizontal
Distandia contorno estructura | 0.4444
Tejado Inclinacion | 22
Tejado Largo | 5
Tejado Altura | 1

## Bateria
Descripcion | Variable | Valor | ud
Nominal Voltage | Vdc | 48 | V
Nominal Capacity | Whn | 2400 | Wh
Usable Capacity | Whu | 2280 | Wh
Ancho | Ancho | 442 | mm
Fondo | Fondo | 410 | mm
Alto | Alto | 89 | mm
Weight | kg | 22.5 | kg
Charge/Discharge Current | A | 25 | A

## Instalacion
Variable | Valor
npaneles | 111
ninversores | 6
Panel Inclinacion | 11
Panel Orientacion | Este-Oeste

## diario
Hora | Generacion_kWh | Consumo_kWh
1 | 0 | 0.3
2 | 0 | 0.1
3 | 0 | 0.1
4 | 0 | 0.1
5 | 0 | 0.1
6 | 0 | 0.1
7 | 0 | 0.1
8 | 1 | 0.1
9 | 2 | 0.1
10 | 3 | 0.3
11 | 4 | 0.3
12 | 5 | 0.3
13 | 6 | 0.3
14 | 5 | 11.3
15 | 4 | 0.3
16 | 3 | 0.3
17 | 2 | 0.4
18 | 1 | 0.2
19 | 0 | 0.5
20 | 0 | 0.5
21 | 0 | 0.5
22 | 0 | 0.5
23 | 0 | 0.5
24 | 0 | 0.5

## tabla
| kWh | kWrr | fasd | fff
1 | 0 | 0 | 6 | 6
2 | 0 | 2 | 5 | 5
3 | 0 | 3 | 4 | 4
4 | 0 | 4 | 3 | 3
5 | 0 | 5 | 2 | 2
6 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | 1 | 1 | 0 | 3
9 | 2 | 2 | 0 | 4
10 | 3 | 3 | 0 | 5
11 | 4 | 4 | 0 | 0
12 | 5 | 5 | 0 | 4444